Перечень документов, необходимых специалисту для санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления (загородные и палаточные лагеря)

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА ОТМЕТКА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДА НЕТ Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы. Документы, удостоверяющие право пользования зданием или зданиями, помещением или помещениями (например, документы на право собственности, договор аренды, договор безвозмездного пользования, акт приема-передачи, дополнительное соглашение, договор о сотрудничестве, постановление, приказ или распоряжение о передаче имущества) Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП Правоустанавливающие документы на используемый земельный участок (например, выписка из ЕГРН или градостроительного плана земельного участка) Устав (при необходимости, например, при наличии нескольких адресов фактического местонахождения Проект или технический паспорт, или технический план объекта недвижимости с экспликацией помещений и расчетом численности детей и работников Паспорта на вентиляционные установки, акт проверки эффективности работы вентиляции, выданный специализированной организацией (обязательно) Документы, содержащие информацию о количестве и соотношении возрастных групп (отрядов), их размещение, тематическое направление деятельности (по сменам) (при наличии), об организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с указанием направленности (нарушение зрения, опорно-двигательного аппарата и т.п.), о наличии условий для приема таких детей в лагерь; обращаем внимание на исследования горячей воды Приказ об организации отдыха детей и их оздоровления с указанием количества смен, сроков работы каждой смены и планируемого количества детей Штатное расписание (количество единиц по должностям) Информация по набору помещений, площадей, холодильного и технологического оборудования пищеблока Протоколы лабораторных исследований (испытаний, измерений), выданные аккредитованной лабораторией испытательного лабораторного центра (за 12 месяцев до подачи заявки на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, для бассейнов за 6 мес.), а также выполненные в результате надзорных мероприятий (измерение уровней искусственной освещенности, измерение температуры, относительной влажности воздуха, скорость движения воздуха, исследование воды из разводящей сети (приложение 1) с гигиенической оценкой показателей); обращаем ваше внимание на исследования горячей воды Копии договоров на: водоснабжение, сбор, вывоз, утилизацию отходов (ТКО, ЖБО, ртутьсодержащих, медицинских и т.п.); организацию питания (при организации питания); поставку питьевой и (или) бутилированной питьевой воды (при наличии), документы, подтверждающие качество бутилированной воды; медицинское обслуживание (договор возмездного оказания медицинских услуг, заключенный между лагерем и медицинской организацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность, предоставляется в случае отсутствия у лагеря лицензии на медицинскую деятельность для ведения медицинской деятельности), лицензию на медицинскую деятельность; стирку белья (при наличии) Наличие, описание системы горячего и холодного водоснабжения (в том числе резервуара для запаса питьевой воды и резервного источника водоснабжения), водоотведения (тип канализации); при наличии - очистных сооружений, систем отопления и подогрева воды; тип системы водоснабжения, наличие системы очистки воды и способы водоподготовки; информация о промывке и дезинфекции сетей; наличие СЭЗ, подтверждающего соответствие водного объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям для его безопасного использования в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и СЭЗ на проект зон санитарной охраны (при наличии собственного источника водоснабжения) Документы, подтверждающие проведение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, акарицидной обработке за 12 месяцев, сведения о планируемых мероприятиях по акарицидной обработке в новом сезоне Меню, утвержденное руководителем лагеря (для определения минимального перечня оборудования производственных помещений пищеблока); Сопроводительные документы на строительные и отделочные материалы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность (для вновь построенных организаций, после капитального ремонта или реконструкции) Документы об оценке (подтверждении) соответствия мебели требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукцию> (ТР ТС 025/2012) (при приобретении новой мебели с момента получения последнего санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность лагеря), перечень приобретенной мебели либо сведения об отсутствии таких приобретений за 12 месяцев Документы об оценке (подтверждении) соответствия игр и игрушек требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек (ТР тс 008/2011) (при приобретении игр и игрушек с момента получения последнего санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность лагеря), перечень приобретенных игр и игрушек либо сведения об отсутствии таких приобретений за 12 месяцев Документы об оценке (подтверждении) соответствия покрытия детских игровых и спортивных площадок и оборудования для игровых площадок требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок (ТР ЕАЭС 042/2017) (при приобретении покрытия и оборудования с момента получения последнего санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность лагеря), либо сведения об отсутствии таких приобретений за 12 месяцев Документы об оценке (подтверждении) соответствия электронных средств обучения требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтового оборудования» (ТР ТС 004/2011) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) (при установке нового оборудования с момента получения последнего санитарно­ эпидемиологического заключения на деятельность лагеря), либо сведения об отсутствии таких приобретений за 12 месяцев) Описание бассейна и протоколы лабораторных исследований (приложение №1) Иные документы с учетом технических характеристик или особенностей объекта (при выявлении необходимости по результатам выездного обследования)

Приложение № 1

| Виды деятельности | Исследования. Показатели | Срок действия результатов ЛИИ |
| --- | --- | --- |
| Загородные лагеря | Исследование питьевой воды централизованной системы водоснабжения (E.col i, ОМЧ, ОКБ, Энтерококки, Fe, Mn) Исследование питьевой воды нецентрализованной системы за пах; привкус; цветность мутность; перманrанатная окисляемость; жесткость общая; аммиак (по азоту); - нитриты; железо; марганец; кремний; водородный показатель (рН); остаточный свободный хлор (подвергаемой хлорированию); остаточный связанный хлор (подвергаемой хлорированию); общее микробное число; обобщенные колиформные бактерии; - Е. coli; энтерококки; колифаги (для поверхностных источников водоснабжения); цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельмиmов (для поверхностных источников водоснабжения); показатели радиационной безопасности воды Вода в системе горячего водоснабжения Измерение температуры; Legionel la_pneumophila. Вода бассейнов запах; цветность; мутность; обобщенные колиформные бактерии; - Е. coli; энтерококки ; колифаги; цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus; остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон, диоксид хлора); Параметры микроклимата 2 точки (спальни) Искусственная освещен н ость 2 точки (помещения для занятий, доп.деятельности) | 1 год 1 год 6 месяцев 1 год |
| Палаточные (В случае, использования воды централизованного водоснабжения пробы не отбираются - запрашиваем договор сресурсоснабжающей организацией с результатами лабораторных исследований воды) | Исследование питьевой воды нецентрализованной системы залах; привкус; цветность муrность; перманганатная окисляемость; жесткость общая; аммиак (по азоту); нпrриты; железо; марганец; кремний; водородный показатель (рН); остаточный свободный хлор (подвергаемой хлорированию); остаточный связанный хлор (подвергаемой хлорированию); общее микробное число; обобщенные колиформные бактерии; - Е. coli; энтерококки; колифаги (для поверхностных источников водоснабжения); цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов (для поверхностных источников водоснабжения); показатели радиационной безопасности воды | В полном объёме непосредственно в период проведения экспертизы. |

С гигиенической оценкой протоколов.

Документы необходимо представить в электронном виде

Полноту принятых документов подтверждаю

| должность сотрудника, принявшего заявление | Ф.И.О. | подпись |
| --- | --- | --- |